Акт

согласованных с общественным объединением инвалидов

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции 
или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование 
в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Частное общеобразовательное учреждение Школа «СТУДИУМ» («Школа «СТУДИУМ»)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 196158, Санкт-Петербург , Московское шоссе, д.10, корп.2, лит. А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание _______________ этажей, ______________ кв.м;

часть здания        (или помещение на  4 этаже), 570.3 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет кв.м.

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): частная

Арендодатель (наименование организации): школа № 508

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Аренда

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): отсутствует

Наименование и адрес вышестоящей организации: отсутствует

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления

на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): образование

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Образовательные услуги

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 100 человек

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 6-18 лет

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа 
на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, 
У – инвалиды с нарушением интеллекта)    все группы населения

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор: Микловас Наталия Казимировна действующего  на основании Устава с одной стороны, и председателя Белугина Юрий Викторовича действующего на основании Устава  с другой стороны,составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) 
в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта

по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов

к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;

- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;

- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: - «нет»

2. Пандус стационарный наружный**: - «нет»

3. Пандус стационарный внутренний**: - «нет»

4. Пандус инвентарный***, роллопандус: - «нет»

5. Наружная лестница входной зоны: - «нет»

6. Внутренняя лестница входной зоны: - «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»

7. Поручни наружные входной зоны: - «нет»

8. Поручни внутренние входной зоны: - «нет»

9. Дверные проемы входной зоны****: - «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»

10. Подъемные платформы наружные: - «нет»

11. Подъемные платформы внутренние: - «нет»

12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): - «нет».

13.Лифт     - «нет».

14.Лифт грузовой: - «нет».

15. Мобильные лестничные подъемники: - «нет»

16. Санитарно-гигиенические помещения: - «да, соответствуют для  О,  Г, У»; не соответствуют для К, С, »;

17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов  К,О,С,Г,У : - «нет»

17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: - «нет»

17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации 
в виде: - «нет»

звуковой информации: - «нет»

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: - «нет».

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: - «нет»

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения -

информации в режиме для слабовидящих пользователей: - «нет»

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: - «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: - «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта 
в соответствии с учредительными документами) Частное общеобразовательное учреждение Школа «СТУДИУМ» расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, 
в котором оказываются услуги населению) 196158, Санкт-Петербург ,Московское шоссе, д.10, корп.2, лит. А.

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, 
в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов 
и других маломобильных групп:

| № п/п | Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У) | Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта | № приказа, дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные меры |
| 1 |  | Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории) |  |
|  |  | отсутствует |  |
| 2 |  | Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли) |  |
| 2.1 | (К, О, С, Г, У) | Обеспечивается возможность (с помощью сопровождения персоналом учреждения) передвижении на Объекте и выхода из него, перемещения внутри Объекта до места предоставления услуги. Данная мера оформляется приказом руководителя учреждения (организации) об оказании помощи по сопровождению инвалидов на Объекте и его территории, предусматривающим назначение ответственного (-ых) сотрудника (-ов), внесение в их должностные инструкции соответствующих обязанностей и проведение инструктирования (с внесением в журнал учета по инструктированию сотрудников) | Пр 02-15/01 от15.01.2019 |
| 2.2 | (К, О, С, Г, У) | Разработана и согласована информационная таблица со шрифтом Брайля |  |
| 3 |  | Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) |  |
|  | (К, О, С, Г, У) | Обеспечивается возможность (с помощью сопровождения персоналом учреждения) передвижении на Объекте и выхода из него, перемещения внутри Объекта до места предоставления услуги. Данная мера оформляется приказом руководителя учреждения (организации) об оказании помощи по сопровождению инвалидов на Объекте и его территории, предусматривающим назначение ответственного (-ых) сотрудника (-ов), внесение в их должностные инструкции соответствующих обязанностей и проведение инструктирования (с внесением в журнал учета по инструктированию сотрудников) | Пр.02-15/01 от15.01.2019 |
| 4 |  | Зона: места обслуживания инвалидов |  |
|  | (К, О, С, Г, У) | Обеспечивается возможность (с помощью сопровождения персоналом учреждения) передвижении на Объекте и выхода из него, перемещения внутри Объекта до места предоставления услуги. Данная мера оформляется приказом руководителя учреждения (организации) об оказании помощи по сопровождению инвалидов на Объекте и его территории, предусматривающим назначение ответственного (-ых) сотрудника (-ов), внесение в их должностные инструкции соответствующих обязанностей и проведение инструктирования (с внесением в журнал учета по инструктированию сотрудников) | Пр.02-15/01 от15.01.2019 |
| 5 |  | Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины) |  |
|  |  | Обеспечивается возможность (с помощью сопровождения персоналом учреждения) передвижении на Объекте и выхода из него, перемещения внутри Объекта до места предоставления услуги. Данная мера оформляется приказом руководителя учреждения (организации) об оказании помощи по сопровождению инвалидов на Объекте и его территории, предусматривающим назначение ответственного (-ых) сотрудника (-ов), внесение в их должностные инструкции соответствующих обязанностей и проведение инструктирования (с внесением в журнал учета по инструктированию сотрудников) | Пр.02-15/01 от15.01.2019 |
| 6 |  | Информационное обеспечение на Объекте |  |
|  | (К, О, С, Г, У) | Обеспечивается возможность (с помощью сопровождения персоналом учреждения) передвижении на Объекте и выхода из него, перемещения внутри Объекта до места предоставления услуги. Данная мера оформляется приказом руководителя учреждения (организации) об оказании помощи по сопровождению инвалидов на Объекте и его территории, предусматривающим назначение ответственного (-ых) сотрудника (-ов), внесение в их должностные инструкции соответствующих обязанностей и проведение инструктирования (с внесением в журнал учета по инструктированию сотрудников) | Пр.02-15/01 от15.01.2019 |